## Blad1
Vuurplaatsen
|  | Grote vuurhaard in openlucht (kampvuur, kerstboomverbranding, …) | Kleine vuurhaard in openlucht | Vuurmand
Defintie |  | Diameter max 6 m | Diameter max 1m | Diameter max 60 cm
|  | Hoogte stapel max 2 m | Hoogte stapel max 1 m | Hoogte max 90 cm
Weer | Brandfase https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen | Rood: verboden Oranje en geel: enkel toegestaan mits akkoord brandweer Groen: toegestaan volgens richtlijnen gemeente
| Windsnelheid https://www.noodweer.be/actueel-weer | Verboden vanaf 4 beaufort
Brandstof |  | Enkel droog, zuiver en onbehandeld hout of andere vaste natuurlijke brandstof (steenkool of houtskool)
Brandversnellers verboden (vb. benzine)
Verbranden van afvalstoffen verboden
Voorraadstapel |  | Diameter max 12 m
Meerdere voorraadstapels? Min 6 m van mekaar
Vlot bereikbaar voor brandweer
Opstelling |  | Enkel in open lucht
Niet in een tijdelijke inrichting (tent, podium, tribune, container, …)
|  | Min 100 m van huizen, heiden, hagen, graan, stro, mijten, boomgaarden, … |  | Min 1,2 m van gebouwen
|  | Min 25 m van bossen |  | Min 1,2 m van brandbare materialen
|  | Veiligheidszone van 6 m zonder publiek en brandbare materialen | Veiligheidszone van 6 m zonder brandbare materialen | Voldoende vrije doorgang rond vuurmand
|  | Max 60 m van plaats bereikbaar voor brandweervoertuigen |  | Niet in evacuatiewegen en vrije doorgangen
|  | Min 25 m van andere vuurplaats, voorraadstapel, brandbare materialen of tijdelijke inrichtingen |  | Ondergrond vrij van brandbare materialen
Stabiele opstelling
Doof de korven onmiddellijk als de wind gensters uit de korven blaast.
Blusmiddelen | Brandblustoestellen | Min 4 brandblussers aan de rand van veiligheidszone | Min 1 brandblusser binnen 10 m van elke vuurhaard
Type ABC (poeder of schuim) van 1 bluseenheid (conform norm NBN-EN-3)
Bewijs van nazicht < 12 maanden
Bedrijfsklaar
Op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats
Duidelijk gesignaleerd met juiste pictogrammen
| Water | Emmers of tuinslang nabij kampvuur
| Branddeken | Groot branddeken (BSEN 1869 CERTIFIED)
Publiek |  | Maak contact van publiek met vuur onmogelijk
Medewerkers |  | Niet onder invloed van alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen
Elke medewerker is op de hoogte van het correcte adres van de locatie van de vuurhaard
Min 2 medewerkers binnen veiligheidszone * 1 medewerker houdt zich uitsluitend bezig met toevoegen van hout op vuurhaard * 1 medewerker houdt zich uitluistend bezig met toezicht houden op vuurhaard
Andere medewerkers zorgen voor aanslepen van brandhout, maar betreden de veiligheidszone niet
Na afloop |  | Koel het vuur voldoende met water | Doof het vuur volledig met water
Controleer de omgeving op vliegvuur
Dek de verbrandingsassen af (met zand) en doe ze in een niet-brandbare houder (metalen vuilbak)
Voer tot 1 uur na het doven van de laatste brandhaard controles uit
Laat een brandend vuur nooit onbeheerd achter!